省生态环境保护督察整改公示

《南通市贯彻落实省生态环境保护例行督察反馈意见整改方案》（通办〔2022〕86号）明确的第三十四整改事项已整改完成。根据《南通市生态环境保护督察整改工作办法》等文件要求，现将该问题整改完成情况公示如下：

一、整改问题

部分地区对国考断面治理乏力，如东县栟茶运河小洋口国考断面未达年度考核目标，沿线水环境问题整治不到位，洋口镇耿庄、闸西等行政村生活污水直排，断面上游仅200米处的支流长期为劣Ⅴ类。

二、整改实施主体

如东县人民政府

三、重点措施

（一）2022年3月底前，完成小洋口国考断面溯源整治工作方案编制，划定断面管控区域，对管控区域内工业企业、污水处理厂、各类排污口、生活及农业污染、支流支浜等进行全面溯源排查，对发现的问题逐一制定整改措施。强化汛期水质保障工作，明确汛期水质保障工作要求，实施“一断面一策”，落实整治项目、责任人、整改时限，为汛期水质保障奠定基础。

（二）2022年6月底前，完成断面上游洋口镇、栟茶镇、河口镇等乡镇污水收集支管网建设，开展污水收集管网功能性和结构性缺陷修复，提高污水处理厂收集能力和进水浓度。对区域内相关行政村的农村生活污水处理设施加强监测、开展排查，确保农村生活污水规范收集处置、达标排放。

（三）2022年6月底前，实施汛前管控，完成小洋口断面上游200米处的支流整治，并举一反三，开展支流支浜、闸上污水专项整治。结合区域治水工程，推动支流支浜“毛细血管”畅通，实现活水畅流，支流支浜水质达到或优于地表水Ⅳ类标准。指导种植户、养殖户强降雨前减少施用化学肥料、控制畜禽粪污还田，汛前合理降低农田、引排水沟渠、灌溉水塘水位，减缓暴雨冲击。

（四）加强执法监管，强化对断面周边工业源、码头、船舶、规模以上养殖场、农村生活污水集中处理设施等重点污染源的执法监管力度，对发现的环境违法行为严肃查处。

四、目标任务

确保小洋口断面汛期不出现劣Ⅴ类，全年水质达到考核目标。

五、完成时限

2022年6月底前

六、整改完成情况

洋口镇耿庄村、闸西村共建成14个农村站点，完成接管农户1652户；断面上游200米处的张埭村13组居住河已于2022年4月份完成清淤疏浚；2022年1-6月份，小洋口断面平均水质为Ⅲ类；2022年全年小洋口断面平均水质达到Ⅲ类，月均值均未出现劣Ⅴ类；2023年1-6月份，小洋口断面平均水质仍保持为Ⅲ类，月均值未出现劣Ⅴ类，总磷均值同比改善26.7%。

如对该问题整改完成情况有异议，请在公示期间（2023年7月24日至2023年8月4日）向如东县生态环境保护督察整改工作领导小组办公室反映。

监督电话：0513-84133885

电子邮箱：rdhbdczgbgs@163.com

如东县人民政府

2023年7月24日