省生态环境保护督察整改公示

《南通市贯彻落实省生态环境保护例行督察反馈意见整改方案》（通办〔2022〕86号）明确的第十八整改事项已整改完成。根据《南通市生态环境保护督察整改工作办法》等文件要求，现将该问题整改完成情况公示如下：

一、整改问题

近海养殖污染较重，如东县栟茶镇如福养殖园区尾水直排入海，苴镇街道一些养殖集中区清塘废水直排。

二、整改实施主体

如东县人民政府

三、重点措施

（一）2022年3月底前，封堵取缔现有养殖尾水直排口。

（二）2022年9月底前，推进栟茶镇如福养殖园区、苴镇街道养殖集中区相关养殖户（场）按照《南通市池塘养殖尾水污染治理实施方案》（通政办发〔2021〕52号）和环评审批要求规范设置排污口，建设完成尾水净化区域或相关配套尾水处理设施，加强全过程监管，确保达标排放。在相关手续和尾水净化区域（或相关配套尾水处理设施）建成投运之前，不得开展养殖活动。

（三）制定南美白对虾养殖污染整治方案、池塘养殖尾水污染治理实施方案，明确整治要求，2022年9月底前完成全县所有南美白对虾养殖和连片200亩以上池塘养殖尾水治理工作。

四、目标任务

加强近海养殖监管，开展养殖尾水污染治理，确保达标排放。

五、完成时限

2022年9月底前

六、整改完成情况

（一）如东县对整改之前所有的南美白对虾养殖尾水直排口进行了封堵，并加强日常巡查检查，确保养殖户不私设排口直排养殖尾水，已封堵的直排口不出现渗漏等情况。

（二）栟茶镇如福养殖园区已完成海域使用金追缴、不动产海域使用权证的发放、取水井登记备案，南美白对虾养殖尾水处理“四池三坝”系统已建成，过滤坝、增氧曝气设备、固液分离设备已全部安装并开始使用，养殖尾水经多方单位或第三方公司检测已达标；苴镇街道东海社区南横河两侧约570亩小棚养殖，拆除了320亩，剩余250亩养殖尾水治理建设“四池三坝”，采用生态净化的模式对废水进行处置，达到排放要求，同时也杜绝了向外环境进行直排，环评手续已补办到位，取水井已全部备案登记，排口设置环评备案资料已上报；渔港大道两侧集中区约40亩，养殖尾水现已纳管并接入何丫村尾水处理站总管道，环评手续已补办到位，取水井、已全部备案登记，何丫村尾水处理站排口设置环评备案资料已上报。

（三）如东县政府出台《关于如东县南美白对虾养殖污染规范整治的工作方案》（东政办发〔2022〕6号）和《如东县池塘养殖尾水污染治理实施方案》（东政办发〔2022〕7号）的通知，按要求已全面完成全县南美白对虾养殖和连片200亩以上池塘养殖尾水治理的工作，并加强日常的巡查监管，确保养殖尾水处理设施设备正常运行，养殖尾水实施达标排放。

如对该问题整改完成情况有异议，请在公示期间（2023年7月24日至2023年8月4日）向如东县生态环境保护督察整改工作领导小组办公室反映。

监督电话：0513-84133885

电子邮箱：rdhbdczgbgs@163.com

如东县人民政府

2023年7月24日