通市监发〔2021〕144号

南通市市场监管局关于立即开展全市锅炉安全专项整治工作的紧急通知

各县（市）区市场监督管理局，江苏特检南通分院，各相关单位：

当前是生产经营旺季，加之受当前能源保供压力增大等影响，锅炉作为部分企业主要动力源和供热源，其安全风险隐患更加集中叠加，安全生产形势严峻复杂。近日，通州刘桥发生一起锅炉爆炸事故，造成较大社会影响，为进一步吸取事故教训，加强我市锅炉安全管理，防止发生类似事故。市局决定即日起开展全市安全锅炉专项整治行动，具体要求如下：

一、总体目标

通过开展锅炉专项整治工作，进一步强化我市锅炉安全管理，进一步落实使用单位的安全主体责任，进一步规范锅炉作业行为，杜绝“三无”（设备无使用登记、未经检验合格、人员无有效操作证）锅炉，预防和减少锅炉安全事故的发生。

二、整治时间

即日起至2021年12月31日。

三、整治对象

全市所有锅炉及锅炉使用单位。

四、整治内容

1.在用锅炉是否办理使用登记，并按期进行了内、外检验和水质检测；

2.作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内，是否熟练掌握紧急情况处置办法，特别是对锅炉缺水的处理；

3.在用锅炉安全阀、压力表、水位计是否完好，锅炉本体及安全附件是否在有效期内；锅炉安全联锁（特别是高、低水位报警和低水位联锁保护装置）等主要保护装置是否有效；

4.使用单位是否设立特种设备安全管理机构或配备专（兼）职安全管理人员，且职责明确能正常履行管理职能；

5.使用单位是否建立特种设备使用管理制度，建立健全包括岗位安全责任制度、安全操作规程、定期检查、维护保养、事故应急处置和救援预案等各项制度，责任落实到人，并适时组织人员培训和预案演练；

6.锅炉运行时，作业人员是否履行值守制度，并填写运行记录和巡检记录，严禁无证人员操作锅炉；

7.锅炉改造、停用、报废、过户、迁移、名称变更登记等是否办理相关手续；

8.已办理相关停用、注销手续的锅炉是否有私自使用的情况。

五、整治要求

1.各县（市）区局要高度重视本项工作，及时开展本次专项整治行动的组织、动员和部署，对辖区内锅炉及其使用单位进行一次有重点，有针对性的现场普查，并督促企业整改，确保将检查发现的隐患坚决消除在萌芽状态；

2.对一些区域性、行业性存在的未经检验、未办理使用登记、涉及非法改造或主要安全附件或保护装置过期、失效等锅炉重大隐患，各县（市）区局应敢于动真碰硬，对违法违规行为始终保持高压态势，从严从重查处或予以取缔，坚决消除重大隐患。必要时可主动联合当地安委办及有关行业主管部门开展专项整治，对一些拒不整改的企业要求其停业整顿；

3.在全面开展在用锅炉现场检查的基础上，各县（市）区局要对已注销和停用的锅炉组织“回头看”，坚决杜绝库外设备的存在；

4.各地检验机构要充分发挥技术机构的支撑作用，配合各地监管部门，对锅炉本体安全附件和保护装置开展检查，发现存在非法改造、带病运行等安全隐患应立刻要求企业停止运行，并及时上报属地市场监管部门；

5.近期极端天气频发，市场监管部门要提醒督促锅炉使用单位采取必要措施，防止因低温冰冻导致安全阀排放管、水封管等管路流通不畅而造成锅炉超压、超温运行；加强对锅炉等设备的仪表、液位计等安全附件的检查，针对容易出现冻裂、安全附件失灵等情况，及时对仪表、液位计等安全附件采取适当措施防止冰冻；加强设备维护保养和司炉人员的管理，加强对锅炉运行状况的实时监控，保障锅炉正常运行；

6.2022年1月1日前，各地要将辖区内锅炉隐患排查中发现的重大隐患报送市局特设处（联系人：彭可靖，15962850176）。

南通市市场监督管理局

2021年12月22日

（此件依申请公开）

抄送：潘建华副市长，陈剑锋副秘书长，市安委办，市政府办。

南通市市场监督管理局办公室              2021年12月22日印发